D o m ó t i c a

Tomado de : http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica

Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado. se creo en la tecnologia actual queriendo que los hogares hicieran lo que las personas querian con tan solo un comando de voz o un censor

El término domótica viene de la unión de las palabras domus (que significa casa en latín) y tica (deautomática, palabra en griego, 'que funciona por sí sola').

Índice 1 Características generales 1.1 Aplicaciones 1.1.1 Ahorro energético 1.1.2 Confort 1.1.3 Seguridad 1.1.4 Comunicaciones 1.1.5 Accesibilidad 1.2 El sistema 1.2.1 Descripción 1.2.2 Arquitectura 1.2.3 Elementos de una instalación domótica 2 Clasificación de tecnologías de redes domésticas 3 Estándares 4 Asociaciones 5 Por países 5.1 Chile 5.2 España 5.3 Argentina 6 Formación 7 Véase también 8 Enlaces externos 9 Referencias

      - Características generales

1.1 Aplicaciones

Los servicios que ofrece la domótica se pueden agrupar según cinco aspectos o ámbitos principales:

1.1.1 Ahorro energético

El ahorro energético no es algo tangible, sino un concepto al que se puede llegar de muchas maneras. En muchos casos no es necesario sustituir los aparatos o sistemas del hogar por otros que consuman menos sino una gestión eficiente de los mismos.

- Climatización: programación y zonificación.

- Gestión eléctrica:

  - Racionalización de cargas eléctricas: desconexión de equipos de uso no prioritario en función del consumo eléctrico en un momento dado

  - Gestión de tarifas, derivando el funcionamiento de algunos aparatos a horas de tarifa reducida

- Uso de energías renovables

    - Confort

El confort conlleva todas las actuaciones que se puedan llevar a cabo que mejoren el confort en una vivienda. Dichas actuaciones pueden ser de carácter tanto pasivo, como activo o mixtas.

- Iluminación:

  - Apagado general de todas las luces de la vivienda

  - Automatización del apagado/ encendido en cada punto de luz.

  - Regulación de la iluminación según el nivel de luminosidad ambiente

- Automatización de todos los distintos sistemas/ instalaciones / equipos dotándolos de control eficiente y de fácil manejo

- Integración del portero al teléfono, o del videoportero al televisor

- Control vía Internet

- Gestión Multimedia y del ocio electrónicos

- Generación de macros y programas de forma sencilla para el usuario y automatización.

    - Seguridad

Consiste en una red de seguridad encargada de proteger tanto los bienes patrimoniales como la seguridad personal.

- Alarmas de intrusión (Antiintrusión): Se utilizan para detectar o prevenir la presencia de personas extrañas en una vivienda o edificio.

  - Detección de un posible intruso (Detectores volumetricos o perimetrales)

  - Cierre de persianas puntual y seguro

  - Simulación de presencia

- Alarmas de detección de incendios, fugas de gas, escapes de agua, concentración de monóxido en garajes cuando se usan vehículos de combustión.

- Alerta médica. Teleasistencia.

- Acceso a Cámaras IP.

    - Comunicaciones

Son los sistemas o infraestructuras de comunicaciones que posee el hogar.

- Ubicuidad en el control tanto externo como interno, control remoto desde Internet, PC, mandos inalámbricos (p.ej. PDA con WiFi), aparellaje eléctrico.

- Tele asistencia

- Tele mantenimiento

- Informes de consumo y costes

- Transmisión de alarmas.

- Intercomunicaciones.

    - Accesibilidad

Bajo este epigrafe se incluyen las aplicaciones o instalaciones de control remoto del entorno que favorecen la autonomía personal de personas con limitaciones funcionales, o discapacidad.

El concepto "diseño" para todos es un movimiento que pretende crear la sensibilidad necesaria para que al diseñar un producto o servicio se tengan en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios, incluyendo las personas con diferentes capacidades o discapacidades, es decir, favorecer un diseño accesible para la diversidad humana. La inclusión social y la igualdad son términos o conceptos más generalistas y filosóficos. La domótica aplicada a favorecer la accesibilidad es un reto ético y creativo pero sobre todo es la aplicación de la tecnología en el campo más necesario, para suplir limitaciones funcionales de las personas. El objetivo no es que las personas con discapacidad puedan acceder a estas tecnologías, porque las tecnologías en si no son un objetivo, sino un medio. El objetivo de estas tecnologías es favorecer la autonomía personal. Los destinatarios de estas tecnologías son todas las personas, ya que por enfermedad o envejecimiento, todos somos o seremos discapacitados, más pronto o más tarde.

1.2 El Sistema

1.2.1 Descripción

- Controladores

- Sensores

- Actuadores

1.2.3 Arquitectura

Desde el punto de vista de donde reside la inteligencia del sistema domótico, hay varias arquitecturas diferentes:

- Arquitectura Centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples sensores y, una vez procesada, genera las órdenes oportunas para los actuadores.

- Arquitectura Distribuida: toda la inteligencia del sistema está distribuida por todos los módulos sean sensores o actuadores. Suele ser típico de los sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas.

- Arquitectura mixta: sistemas con arquitectura descentralizada en cuanto a que disponen de varios pequeños dispositivos capaces de adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmitirlos al resto de dispositivos distribuidos por la vivienda, p.ej. aquellos sistemas basados en Zigbee y totalmente inalámbricos.

1.2.3 Elementos de una instalación domótica

- Central de gestión

- Sensores

- Actuadores

- Soportes de comunicación

- Aparatos terminales

      - Clasificación de tecnologías de redes domésticas

- Interconexión de dispositivos:

  - IEEE 1394 (FireWire)

  - Bluetooth

  - USB

  - IrDA

- Redes de control y automatización:

  - KNX

  - X10, que no necesita instalación, ya que utiliza la red eléctrica de la casa.

  - EIB

  - EHS

  - Batibus

  - ZigBee

- Redes de datos:

  - Ethernet

  - Homeplug

  - HomePNA

  - Wifi

      - Estándares

- X10: Protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos, hace uso de losenchufes eléctricos, sin necesidad de nuevo cableado. Puede funcionar correctamente para la mayoría de los usuarios domésticos. Es de código abierto y el más difundido. Poco fiable frente a ruidos eléctricos.

- KNX/EIB: Bus de Instalación Europeo con más de 20 años y más de 100 fabricantes de productos compatibles entre sí.

- ZigBee: Protocolo estándar, recogido en el IEEE 802.15.4, de comunicaciones inalámbrico.

- OSGi: Open Services Gateway Initiative. Especificaciones abiertas de software que permita diseñar plataformas compatibles que puedan proporcionar múltiples servicios. Ha sido pensada para su compatibilidad con Jini o UPnP.

- LonWorks: Plataforma estandarizada para el control de edificios, viviendas, industria y transporte.

- Universal Plug and Play (UPnP): Arquitectura software abierta y distribuida que permite el intercambio de información y datos a los dispositivos conectados a una red.

- Modbus Protocolo abierto que permite la comunicación a través de RS485 (Modbus RTU) o a través de ethernet (Modbus TCP). Es el protocolo libre que lleva más años en el mercado y que dispone de un mayor número de fabricantes de dispositivos, lejos de desactualizarse, los fabricantes siguen lanzando al mercado dispositivos con este protocolo continuamente.

      - Asociaciones

- IEEE: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación e ingenieros en telecomunicación....

A través de sus miembros, más de 360.000 voluntarios en 175 países, el IEEE es una autoridad líder y de máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica original: desde ingeniería computacional, tecnologías biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y electrónica de consumo, entre otras.

- CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. La Comisión CENELEC/ENTR/e-Europe/2001-03 es la encargada de elaborar normas a nivel europeo y la organización que ha promocionado el Smart House Forum.

- CEDOM: Asociación Española de Domótica. Su objetivo principal es la promoción de la Domótica. Se trata del foro nacional en el que se reúnen todos los agentes del sector en España: fabricantes de productos domóticos, fabricantes de sistemas, instaladores, integradores, arquitecturas e ingenierías, centros de formación, universidades, centros tecnológicos.

- LonUsers España:Asociación de usuarios de la tecnología LonWorks, siendo creada por la iniciativa de empresas líderes en los diferentes sectores de aplicación de la tecnología LonWorks (domótica, inmótica, control industrial y de transporte).

- KNX Association:Es la Asociación internacional para la promoción del protocolo de bus KNX. KNX es una tecnología de bus normalizada para todas las aplicaciones en la Automatización y Control para viviendas y edificios. Esta tecnología está basada en más de 20 años de experiencia en el mercado gracias a sus predecesores BatiBus, EIB y EHS, ninguno de los cuales ha conseguido penetración en el mercado.

- Modbus Organization:Es la organización internacional de usuarios y fabricantes de dispositivos Modbus. Forman parte de esta asociación los principales fabricantes de dispositivos, cuenta con una tradición de más de 30 años y cuenta con cientos de afiliados.

      - Por países

Chile

En Chile existen pocas empresas que realicen trabajos de domótica, habiendo sólo una que se dedica al tema en forma exclusiva y completa. Dentro de los proyectos destacables de domótica en Chile podemos mencionar la automatización de las estaciones de las Líneas 4 y 4A del Metro de Santiago y varios edificios de oficinas.

España

En España la domótica tiene presencia mediante multitud de empresas, algunas con más de 12 años en el mercado.

Argentina

En Argentina la domótica surge de la mano de empresas de tecnología que incorporan el concepto y lo desarrollan. A comienzo de la década de 1990, estas empresas comienzan a hablar de domótica al referirse a la casa del futuro, y a realizar algunas aplicaciones de carácter parcial, participando en ferias y notas periodísticas que colaboran con la difusión del nuevo concepto. Conforme avanzan los años 90, las instalaciones se hacen más frecuentes e importantes comenzando a expandirse el mercado argentino, lo cual posibilita, llegado el fin del milenio, la aparición de otras compañías que comienzan a incorporarlo entre sus servicios o realizan desarrollos propios. La crisis económica Argentina de fines del 2001 paraliza este desarrollo que recién se recupera con la expansión que se da en el área de la construcción casi tres años después. En el año 2007 se realiza la primera expo exclusiva de domótica "expo casa domótica" y primer congreso de domótica.1 En la provincia de Córdoba se formó una comisión de ingenieros especialistas que elaboró una Guía de Contenidos Mínimos para la elaboración de un Proyecto de Domótica.2 Dicha guía sirve como referencia y está disponible para cualquier persona que tenga interés en la actividad y como informativo del estado del arte. La Comisión de Domótica del CIEC3 nuclea a los profesionales de ésta materia en la provincia de Córdoba y vela por la calidad de los servicios que se prestan.

      - Formación

Existen múltiples centros privados y universidades que imparten una formación de postgrado y homologada (master).

Por otro lado, la titulación oficial de Técnico en Instalaciones de telecomunicaciones, incluye entre sus funciones las de instalación y mantenimiento de instalador-mantenedor de sistemas domóticos.4

      - Véase también

- Automatización industrial

- Hogar digital

- Inmótica

- Mecatrónica

- Robótica

- Somfy

- Telecontador

- Telemedicina

- Urbótica

- Winkhel

      - Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Domótica.

- http://eprints.ucm.es/9473/ Domótica basada en la Fonera, proyecto de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

- Grupo de Domótica y Ambientes Inteligentes, grupo DAI, Universidad de Alicante. Investigación en integración de sistemas, uso eficiente de la energía, vida asistida por el entorno, interfaces persona-entorno y entornos inteligentes. Caso de éxito: metalTIC - Hogar Digital. Infraestructura de investigación:DAI Lab. Herramienta de validación: DAI Virtual Lab.

- Laboratorio de Usabilidad de Hogar Digital, Life Supporting Technologies (LifeSTech), Universidad Politécnica de Madrid.

- Comisión de domótica en CIEC

- io-homecontrol en DOMOWiki.

      - Referencias

  - ↑ Fuente: Notas en diarios y revistas de esos años, suplementos revistas de arquitectura, CasaCountry año 98, etc.
Diario La Nación, 17 Ago 98
Revista Casa country Jun 98
Diario Clarín 27 Oct 04
Revista Viva (Clarín) 30 Oct 05

  - ↑ «Guía de Contenidos Mínimos para la elaboración de un Proyecto de Domótica». CIEC (2011).

  - ↑ «Comisión de Domótica». CIEC (2011).

  - ↑ http://todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/oferta-formativa/todos-los-estudios/electricidad-electronica/instalaciones-telecomunicaciones.html